АКТ

Обследования силового трансформатора

Объект: ________________________________

Адрес:  ________________________________

Дата осмотра                  :  :  «    »           2015 г.

| Паспортные данные |
| --- |
| Тип | Мощность кВА | Завод Изготовитель | Заводской Номер | Группа Соединения | Дата производства |

| Обследование силового трансформатора |
| --- |
| Состояние Вводов | Уровень масла | Требуется доливка да/нет | Наличие течи масла да/нет | Состояние масло указательного стекла | Наличие темп. отметок да/нет | Состояние уплотнительной резины | Примечание |
| ВВ | НВ |  |  |  |  |  |  |  |

| Измерение сопротивления изоляции обмоток |
| --- |
| Обмотка | Сопротивление изоляции, МОм | R60/R15 |
|  | R15 | R60 |  |
| ВН - НН |  |  |  |
| ВН - К |  |  |  |
| НН - К |  |  |  |

Перечень применяемого оборудования и средств измерений:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Зав.№ | Диапазон измерений | Основная погреш-ность | № св-ва | Дата послед. поверки | Дата очеред. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр | MIC-2500 | № 249006 | 0,01 кОм - 1100 ГОм | ± 3% | № 0175773 | 06.12. 2014 г. | 06.12. 2015г. |

Осмотр проводили

Осмотр проводил ____________________ (                        )

Осмотр проводил ____________________ (                        )